<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 (승강기 정비)

문서번호	기획관리과-10030

결재	주무관	기획관리과장
	안재순	10/29 김안철

계 약 건 명			승강기 정비
납 품 자			상 호			(주)태화종합엘리베이터						성 명		이 현 재
계 약 금 액			금이십팔만육천구백구십원정(￦286,990)
계약체결년월일			2015년 10월 27일
납 품 기 한			2015년 10월 27일
납 품 년 월 일			2015년 10월 27일
검사(수)년월일			2015년 10월 27일
검사(수) 장 소			승강기 기계실 및 카내부
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10월 27일
															분임물품 출 납 원
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방시설주사보			김운기		김운기
	검수자	데이터센터			기획관리과			지방농림운영주사보			이정현		이정현

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	릴레이 AC-220V LY-2	개	6,200	11		11
	릴레이 DC-24V LY-2	개	6,200	7		7
	릴레이 DC-110V LY-2	개	6,400	1		1
	릴레이 AC-220V LY-4	개	9,300	3		3
	냉각팬 제어반용	개	25,000	1		1
	오일러	개	10,000	1		1
	일자등 LED 타입	개	20,000	4		4