“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시민안전체험관 청사 하반기 정기점검 결과 보고

1. 안전지원과-22011(2015.10.14.)호『시민안전체험관 청사 하반기 정기점검 용역 계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 시설물특별관리법에 의한 2015년 하반기 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 2곳(광나루 ‧ 보라매안전체험관 청사)

나. 진단기간 : 2015.10.15. ~ 10.22.

다. 점검업체 : 한국안전진단기술원

라. 점검결과

1)광나루 : 중대결함 특이사항없음.

2)보라매 : 중대결함 특이사항없음. (옥상정원 방수 부분 누수 우려 등)

→ 2016년 옥상 방수 공사 예정

마. 기타사항 : 시설물정보관리종합시스템(FMS) 입력 완료

붙임  1. 정기점검 결과표 (광나루, 보라매) 각 1부

2. 성과품(책자, CD) 사진 1부.  끝.

담당자	김정규		체험관장	양영숙		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	10/29 민목영
협조자	담당자	유재열		체험관장	박정경
시행	안전지원과-23233	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4112	/전송	02-2027-4169	/	jjang9@seoul.go.kr	/	대시민공개