문서번호	시설관리과-700
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
김영규	01/10 원의덕
협 조
	주무관		홍갑표

환경신기술 사후평가(최초)결과 보고-서운로 우서아파트(1차)앞 배수관 정비공사

명에 의하여 『2013년 서운로 우성아파트(1차) 앞 배수관 정비공사』의 환경신기술 사후 평가(최초) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 1. 10

보고자 : 지방시설서기 김 영 규

▣  관련근거

○ "신기술 적용 활성화 및 품질관리 제고"(부시장 방침 제10015호, '11. 5.25.)

▣  자체평가 및 이력관리 방법

○ 시행시기 : 년2회(매 반기별)

○ 평가대상 : '10년 하반기 이후 준공된 건설공사중 신기술이 적용된 현장

○ 평가 및 이력관리 : 준공시점부터 5년간

- 최초 사후평가 : 준공후 1개월이내 사후평가 실시 - 작성양식(첨부 #1)

- 이후 사후평가 : 5년간 년2회 사후평가 실시 - 작성양식(첨부 #2)

○ 평가(점검)방법 : 하자검사와 병행실시

- 점검시기 : 상반기(6.15~7.15), 하반기(12.15~1.15)

- 점 검 자 : 2인이상 점검실시(필요시 외부전문가 활용)

▣  공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 서운로 우성아파트(1차)앞 배수관 정비공사-시범사업

○ 공사개요 : D=900mm, L=100m(비굴착갱생, SCSL공법-환경신기술406호)

○ 공사기간 : 2013년 12월 3일 ～ 2013년 12월 31일

○ 공 사 비 : 270,000,000원(신기술 적용 공사비 93,480,000원)

○ 시 공 사 : 갑오건설(주) 대표 박희태

▣  신기술사후평가

○ 점 검 자 : 시설관리과 시설8급 김영규외 1

○ 점검일자 : 2013. 12. 17

○ 점검결과 : 별첨 보고서 참조

별 첨 : 신기술 사후평가(최초)보고서 1부.  끝.