길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20698

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	10/30 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/23(금)	10/24(토)	10/25(일)	10/26(월)	10/27(화)	10/28(수)	10/29(목)	계
2014년	104,348	115,961	115,352	108,320	114,341	94,127	114,100	766,549
2015년	110,734	90,488	97,735	91,765	95,175	82,562	90,291	658,750
증 ․ 감	6,386	-25,473	-17,617	-16,555	-19,166	-11,565	-23,809	-107,799

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.16~10.22)	금주 공급(㎥) (10.23~10.29)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
632,022	658,750	26,728	4.23

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 10,469㎥(1.62% 증가)

- `15.10월 현재 전년 대비 공급량 :–2,199,1601㎥(감소)

- 특이사항없음