문서번호	시설관리과-712
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김영규		홍갑표	01/10 원의덕
협조

『내곡보금자리주택지구(3차)』

착공계 제출에 따른 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

강남수도사업소

(시설관리과)

『내곡보금자리주택지구내(3차)』

착공계 제출에 따른 검토 보고

SH공사에서 시행하는 내곡보금자리주택지구와 관련하여 단지내 상수도관 부설에 따른 착공계가 제출되어 관련 내용을 검토 후 그결과를 보고드림.

※ 배수과-133(2014. 1. 7), SH공사 토목1팀-143(2014. 1. 8)

현 황

사 업 명 : 서울내곡보금자리 주택지구 조성공사

위    치 : 서초구 내곡동 신원동 일대

시행부서 : SH공사

사업기간 : 2011.11.30~2014.11.28(3차사업 : 14. 1.10~11.28)

상수도 공사 개요

◯ 총사업개요

- 상수도관로 : D=80~400mm, L=5,665m

- 밸브류설치 : D=80~400mm, N=98개소

보고내용

서초구 내곡보금자리주택지구 급수협의(관망형성 및 배관상세도)를 마치고, SH공사에서 단지내 상수도관로를 부설코자 우리사업소에 착공계를 제출함.

시공업체 : 큰빛종합건설(주) 대표 김현철

이수건설(주) 대표 제민호

금회(3차) 사업

- 상수도관로 : D=80~400mm, L=2,466m

- 밸브류설치 : D=80~400mm, N=67개소

조치의견

SH공사측에서 상수도공사 착공계(3차분) 제출에 대하여 기 협의 완료된 배수과-5624(2013.10. 8) 및 시설관리과-19408(2012. 9. 7) 사항 및 별첨 승인내용을 이행하는 조건으로 착공승인코자 하며

상수도 시설물 인수 인계 시점에 공사로 인하여 발생되는 원인자부담금(퇴수 및 세척수량 비용, 기타비용)을 부과코자 하오며

또한 주기적인 현장 점검을 시행하여 상수도공사가 적절하게 진행될 수 있도록 기술지원등 관련 업무에 만전을 기하고자 합니다.

첨 부 : 1. 승인내용 1부.

2. 자재 및 제품의 위생안전 인증 공문(한국상하수도협회) 1부.

3. 인증자재 목록 1부.

4. 공사위치도 1부.   끝.