함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수 음수대 점검결과 보고(중광초등학교 외 1개소)

광진구 중광초등학교외 1개소의 아리수 음수대에 대하여 현장 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 결과

학교명	정수기 사용 유,무	유치원,대학교 병행사용 유,무	음수대 고장	음수대 철거
중광초등학교	사용안함	없음	없음	없음
광남중학교	사용안함	없음	8대(버튼파손)	없음

나. 기타사항 : 시민평가단과 합동점검 실시

- 점검일 : 2015.10.16.(금)

- 점검자 : *********

붙임 : 음수대 점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

주무관	박상열		급수설비팀장	代양윤선		급수운영과장	10/30 최명익
협조자
시행	급수운영과-28951	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(6)