공연장 피난 방화시설 불시단속 조사서

(마포아트센터 아트홀맥/ 플레이맥)

조사일시 : 2015. 10. 28.(수)

대상명	마포아트센터 아트홀맥/ 플레이맥		위 치	마포구 대흥동 30-3
대표자	이창기	전화번호	3274-8500		처종(업종)	공연장
규 모	R.C 5/2층, 연면적 18,902.02㎡ 아트홀맥(1층 626㎡ 객석수 789) 플레이맥( 3층 488.20㎡ 객석수 170)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난‧방화시설 폐쇄․잠금행위	- 피난‧방화시설 폐쇄‧잠금행위 없음
피난‧방화시설 훼손행위	- 피난‧방화시설 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	- 물건적치 및 장애물 적치 행위 없음
피난‧방화시설 변경행위	- 피난‧방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보	건축물 외부까지 피난통로 확보됨
특이사항	특이사항 없음 ※ 현지 확인 : 예방과장

결재	담당자		예방과장		소방서장
	김창규		임흥식		10/30 김재병
협조