문서번호	시설관리과-32166
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장			결재
김찬모	이선재	10/30 박길영
협 조

고장소화전 보수의뢰 현장조사 보고

담당지역내 고장소화전 보수의뢰건에 대하여 현장조사 결과를 보고드림.

2015. 10.

보고자 : 지방시설주사 성명 김찬모

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 관련공문 : 재난관리과-7688(‘15.10.27), -7737(‘15.10.28)

○ 보수의뢰 내용

위 치	구분	고장내역(보수의뢰 내역)	사용가부	비고
은평구 구산동 309-17	지하식	전실 보호통 이동	사용가
은평구 구산동 304-12	지상식	제수밸브 스핀들 누수	사용가
은평구 진관동 35	지상식	몸통 스핀들 헛돔	사용가
은평구 진관동 75	지상식	외부 충격에 의해 몸통 부러짐	사용가

□ 현장조사 내용

위 치	구 분	현장조사 내용	소요예산 (천원)	비고 (포장)
은평구 구산동 309-17	지하식	밸브실 뚜껑 이동	1,000	CA-2
은평구 구산동 304-12	지상식	밸브 누수	2,000	소고
은평구 진관동 35	지상식	지상식 소화전 스핀들 고장	1,000	소고
은평구 진관동 75	지상식	지상식 소화전 부러짐	1,000	소고

□ 조치의견

○ 구산동 304-12호 지상식 소화전은 밸브 누수로 누수복구 업체에 의뢰하여 작업지시

○ 구산동 309-17호 외 2건은 지역 급수공사 연간단가 계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시하여 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식소화전 교체 2개소, 밸브 교체 1개소, 원형밸브실 재설치 1개소

- 예산과목 : 소방용수시설관리,소방용수시설등의 설치및관리,소방용수시설보수

- 소요예산 : 약5,000천원

붙 임 : 사진현황 1부. 끝.