문서번호	급수운영과-28985
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	10/30 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2015년 10월 30일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		동부수도 관내			이 경 섭		이 경 춘	최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	용마 37	동대문구 장안동 1*8-3*호	민원	CON		옥내누수(수요가설명)
2	면목01-14	중랑구 면목동 1*6*번지	”	B/L		하수도누수(수요가설명)
3	아차산 18	광진구 군자동 6*-1*호	배관 탐지	ASP		배관탐지후 분기점적출통보함			복구반
4	묵동 42	중랑구 신내동 3*0번지 (송수관로 곡관부 관로탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=2400m/m
5		공사현장 계량기 보온실태조사				자양동 5*9-5 외6개소 조사완료
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 06	광진구 중곡동 2*-7*번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	아차산 39	광진구 자양동 2*3-4번지일대 (기간제 B조)	4	탐 사 중