“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
		광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	73.아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 결과 보고

1. 재난대응과-22136(2015.10.2.)호『아파트 진입로 주차 차단기 설치대상 일제조사 계획 알림』과 관련입니다.

2. 우리서 아파트 진입로 상 주차 차단기 설치로 인하여 대형 소방차량의 진입이 불가한 대상에 대한 일제조사 결과를 아래와 같이 보고드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 조사대상 : 총 대상 852개소 중 불가 대상 18개소

대상	주차 차단기 형태		진압 불가 사유
	중앙형	사이드형	회전반경 부족	도로 폭 협소
18개소	12	6	10	8

붙임    73.아파트 출입구 진입로 상 주차 차단기 설치 현황 일제조사 파악 결과 1부.  끝.

							광진소방서장
★담당자							김정주			대응총괄팀장					김광철					재난관리과장					10/30 代김광철
협조자
시행			재난관리과-9142									(						)		접수											(						)
우	05023					서울시 광진구 광나루로480 광진소방서 재난관리과															/
전화		02-452-2008						/전송								/													/	대시민공개