비상구 등 피난·방화시설 특별관리 확인 조사서(건영옴니백화점)

확인일 : 2015. 10.30(금)

대상명	건영옴니백화점		위 치		노원구 섬발로 258
대표자	최정호 (관리단장)	전화번호		3399-5119		용도	판매시설
규 모	R.C조 8/4층, 총면적 59,789.44㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․ 잠금행위	- 비상구 폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 물건 및 장애물 적치행위 없음
비상구 변경행위	- 비상구 변경행위 발견치 못함
비상경보설비,자동화재탐지설비, 유도표지등 정상작동 및 유지. 관리여부	- 자동화재탐지설비, 유도등 등 소방시설 정상 작동됨
참 고	- 5층 중국집 화재(10.23) 이 후 전기 및 소방시설 안전점검 실시함 - 관리유지 철저토록 지도함

결재	대응총괄팀장		재난관리과장		소방서장
	박노호		조성복		10/30 윤득수
협조	강민욱