	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서 보고기한 연장 보고(서초포레스타6단지)

1. 화재조사 및 보고규정(소방방재청 훈령 제181호) 제47조「조사결과보고」와 관련입니다.

2. 우리서 관내에서 발생한 화재 사건과 관련 화재발생종합보고서 작성 보고기한을 다음과 같이 연장하고자 합니다.

가. 화재일시 : 2015. 10. 24.(화) 21:34분경

나. 장    소 : 서초구 청계산로9길 1-12(신원동 285번지)

다. 대    상 : 서초포레스타6단지 608동 205호

라. 화재개요 : 서초포레스타6단지 608동 205호 안방에서 원인미상의 화재가 발생하여 안방 침대, 세탁기 및 가재도구가 소실되고 주방 및 거실 일부가 탄화된 화재임

마. 연장사유 : 명확한 화재원인 규명(합동감식 후 서초경찰서에서 화재현장 보일러 연결 전기배선을 수거하여 국립과학수사연구원 감정의뢰 중)

바. 보고기한 : 감정결과 통보서 접수 후 15일 이내. 끝.

담당자	이길수		지휘2팀장	마행열		현장대응단장	10/30 代마행열
협조자
시행	현장대응단-7969	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67(반포동 114-2)	/
전화	(02)534-0119	/전송	(02)599-0119	/	leesoo119@seoul.go.kr	/	대시민공개