위험물제조소 등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	유인식	임채엽	10/30 김진웅

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(서울85모6784)
			검사 연월일시	2015년 10월 28일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명			연락처
				예방과		지방소방위		이상석			979-7119
						지방소방장		유인식
			검사 입회자	성명(관계)		박석원		생년월일
제조소등	설 치 자		유승빈			안전관리자		박석원
	설치장소		서울 노원구 중계본동 366-8					전 화		02-930-5151
	제조소등의 구분		이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분			저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2013년 12월 01일 제 26-0047-031201호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					☑양호 □불량		1,750리터 허가
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					☑양호 □불량		변경사항 없음
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					☑양호 □불량		김정섭(47.4.7) (2014-14-28-1-00007)
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					☑양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					□양호 ☑ 불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					☑양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					☑양호 □불량		비치됨
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					☑양호 □불량		비치됨
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					☑양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					☑양호 □불량		해당없음
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					☑양호 □불량		실시함
	기 타
조치 계획	이동탱크저장소 운행 시 안전운행 및 취급주의 교육함
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2015년 10월 30일 검사공무원 성 명 이 상 석 서명 검사공무원 성 명 유 인 식 서명