출 장 결 과 보 고 서

담당자		진압2팀장	119안전센터장		결재
김지훈		고동윤	10/30 유형열
협 조

	명에 의하여 2015. 10. 28(수) 하반기 소방용수시설 일제 점검과 관련 구로5동 일대에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 28.
보 고 자 : 소방사 성명 : 김 지 훈

보 고 내 용
일 시	2015. 10. 28.(수) 14:00~18:00(4시간) * 관용차 미사용
건 명	출장결과보고서
내용	10월 중 하반기 소방용수시설 일제점검과 관련 구로5동 일대 출장한 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 출 장 자 : 소방위 박중수, 소방장 구진영, 소방교 김지훈 2. 출 장 지 : 구로5동 일대 3. 출장내용 - 공소 1582호외 13개소 일제점검 실시 (공소 0170, 1219, 1467, 1465, 1583, 1468, 1085, 0104, 0215, 1470, 1469, 1584, 급19). 끝.
비 고