	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(창동)

1. 재난대응과-5588(2015.9.18.)호『2015년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획알림』과 관련입니다.

2. 창동119안전센터 관내 소화전(지하식) 1개에 대한 고장발생을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장소화전 내역

소화전 (관리번호)	확인일시	위 치	고장내역	비 고
5365(지하)	10.12(화) 10:30분경	우이천로12길 47 (구.도봉구 창동 456-16)	전실내 제수변 누수 (사용불가)	○ 제수변 누수로 사용불가함 (몸통누수 및 수압불량)

나. 현장 확인자 : 3팀 소방위 전평규 외 4명

다. 기 타 : 사용불가 현장확인함

붙임:  소방용수 관리카드 1부. 끝.

	창동119안전센터장
담당자	권재운		3팀장	전평규		119안전센터장	11/02 권종락
협조자
시행	창동119안전센터-4164	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	029989117	/전송	02-906-1698	/	nisopl2@seoul.go.kr	/	대시민공개