길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-20851

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	11/02 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	10/26(월)	10/27(화)	10/28(수)	10/29(목)	10/30(금)	10/31(토)	11/01(일)	계
2014년	108,320	114,341	94,127	114,100	111,320	109,571	104,595	756,374
2015년	91,765	95,175	82,562	90,291	77,463	99,407	84,216	620,879
증 ․ 감	-16,555	-19,166	-11,565	-23,809	-33,857	-10,164	-20,379	-135,495

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (10.19~10.25)	금주 공급(㎥) (10.26~11.01)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
646,039	620,879	-25,160	-3.89

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 25,160㎥(3.89% 감소)

- `15.11월 현재 전년 대비 공급량 :–2,243,181㎥(감소)

- 특이사항없음