문서번호	설비부-324
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		이달영	01/10 박기형
협 조

「2014년 설명절」대비

공사장 안전관리 및 체불노임 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

	도시기반시설본부
	[설 비 부]

「2014년 설명절」대비

공사장 안전관리 및 체불노임 점검계획

우리 고유의 명절인 설명절을 맞아 우리부에서 주관하고 있는 건설공사장에 대하여 안전관리실태 및 근로자 체불노임 발생여부를 점검하여 공사장 관리에 만전을 기하고자 함.
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ		추진근거

2014년 설명절 공사장 안전관리대책 통보 : 건설총괄부-500호(′14.01.09)

Ⅱ		주요점검내용

① 공사장 안전점검 실시

◦ 점검대상 : 설비부 주관 건설공사장(1개 현장)-(따로붙임 참조)

◦ 점검기간 : 2014.01.20(월) ~ 2014.01.23(목) / 4일간

◦ 점검내용

- 현장 끝선의 안전관리 실태 및 공사장 사고재발 방지대책 이행실태

- 토공, 가시설, 터널막장, 사면절개지, 흙막이 등 위험요인 관리실태

- 한파에 대비한 상수도 등 지장물 동파방지상태 및 관리실태

- 공사장 화재 대비 소화설비 설치 및 관리실태

- 공사현장별 제설대비상태(제설장비, 비상연락망 등)

- 공사장 주변 통행불편 등 시민불편사항 여부 등

•공사장 주변 보차도 등 시설물 관리상태

•공사장 주변 청소 및 정리정돈 상태

•기타 시민 불편사항 및 위해용인

◦ 점검방법 : 담당 공무원 및 감리단 합동점검

- 점검결과 경미한 사항은 현장시정 조치

- 보수․보강 필요사항은 설명절 연휴 전까지 조치

- 점검내용 점검결과표 작성 제출(따로붙임 양식에 의거)

② 공사장 체불노임 발생여부 점검 실시

◦ 점검대상 : 현재 설비부(5개과)에서 발주하여 공사중인 모든 공사(기계·전기·통신 등)

◦ 점검기간 : 2014.01.20(월) ~ 2014.01.23(목) / 4일간

◦ 점검방법 : 공사담당 공무원이 직접 근로자, 장비업자 등 면담실시                (필요시 감리단 합동 점검실시)

- 공사대금(기성금, 준공금) 지급 후 즉시 노임 지급하도록 지도․감독

- 사전에 노임체불이 예상되는 공사장은 설명절 전까지 지급토록 지도․감독

- 점검내용 점검결과표 작성 제출(따로붙임 양식에 의거)

Ⅲ		점검일정

′14.01.                : 계획수립

′14.01.20 ～ ′14.01.23  : 현장점검(담당공무원 및 감리단 합동점검)

′14.01.23(18:00시 까지)  : 점검결과 제출(수합)

′14.01.24               : 점검결과 보고(설비부→건설총괄부)

Ⅳ		기타사항

지적사항 시정지시 및 조치결과 확인  ⇒ 담당공무원 및 감리단

자료수합 및 결과보고              ⇒ 품질안전담당자

따로붙임 : 1. 공사장 안전점검대상 1부.

2. 점검표 1부. 끝.