문서번호	서울특별시차량정비센터-16680
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
국중영		이광천	11/02 문호준
협조

전기라디에이터 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

정비팀

전기라디에이터 고장 및 조치계획 보고

우리센터 도장반 겨울철 난방을 위해 사용 중인 전기라디에이터 고장이 발생되어 전문업체에 의뢰 수리하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함.

대 상

❍ 도장반

품 명	규격	수량	비고
전기라디에이터	3.0kw/h	1	고장

점검결과

❍ 점검일시 : 2015. 11. 2. (월) 10:00 ~

❍ 점 검 자 : 3명 (주무관 국중영, 정형기, 강봉석)

❍ 점검결과

- 전기라디에이터 고장으로 타이머 동작이 불량하여 부품 교환수리가 필요한 사항임

- 사진현황

전기라디에이터 점검 중

조치계획

❍ 자체정비가 불가하여 해당 기기 수리 전문업체에 의뢰 정비하고자 함.

- 수리업체 지정 현황

건 명	소요금액(원)	지출방법	수리 업체명	비고
전기라디에이터 수리	33,000	카드결제후 결제계좌입금	연수에너텍 대표 강병태 인천시 연수구 동춘동 942	032-814-9485

예산과목

❍ 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.  끝.