	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(지상식 소화전) 파손 고장 발생 보고

1. 관련 근거

가.  2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장 【소방용수시설 및 비상소화장치 관리】

나. 재난관리과-398(2015.1.28.)호 “2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림”

2. 서교119안전센터에서 관리운용 하고 있는 소방용수시설(지상식 소화전)이 차량 추돌로 추정되는 교통사고로 파손되어 보고 하오니, 적의 조치하여 주시기 바랍니다.

종별	식별	용수 번호	사용가부		위 치	파손내용	파손 발견일시	담당자
			가	부
***	***	****		*	*********** ************	*****	************* *******	*** ***

※ 최초 조치사항 : 출입통제선 설치 보행자 안전조치

※ 파손 된 지상식 소화전이 보도 상에 방치되어 긴급 철거 및 보수 요망

(몸통 스핀들 강철축이 절단되지 않은 상태로 소방장비로 절단작업 불가)

붙임  1. 소방용수시설 파손 내역 1부.

2. *********************************************.

3. 차량 추돌 추정 증거 사진 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	권혁재		3팀장	신정호		119안전센터장	11/02 김동열
협조자	담당자	박민갑
시행	서교119안전센터-4925	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02) 3143-2119	/전송	02) 324-0119	/	goodkwon@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)