“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(5269호, 5276호-수락)

1. 재난관리과-1911(2015.03.30.)호「2015년 소방용수시설 주요업무 추진 계획 알림」과 관련입니다.

2. 수락119안전센터 관내 고장 소화전이 발견되어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 용수번호 : 제 5269호(지하식), 5276호(지하식)

나. 위    치 : 5269호 - 노원구 동일로242길 80 휴플러스 수락한신@ 이면도로

5276호 - 노원구 동일로 242라길 19 대망드림힐@옆

다. 발생일자 : 2015.10.1.(5269호), 10.23.(5276호)

라. 고장내용 : 소화전 뚜껑이 열리지 않아 출수 및 조사 불가(사유동일)

마. 사용여부 : 사용 불가

붙임 소방용수시설 고장발생 보고서 2부.  끝.

	수락119안전센터장
담당자	지훈		3팀장	代이흥식		센터장	11/02 김승한
협조자
시행	수락119안전센터-4740	(		)	접수		(		)
우	01624	서울특별시 노원구 동일로 1694 수락119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-973-0119	/전송	029796119	/		/	대시민공개