문서번호	간호부-10791
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개

주무관	담당주사	간호1과장			결재
이진화	代김금이	11/02 최경희
협 조
	담당주사		조은영

11월 환자안전관리 점검표

34병동 / 점검일 2015. 11. 2.(월) / 점검자 이진화

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무▪
		증류수 적정선	양호▪,불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호▪불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호▪,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호▪,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호▪,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호▪불량□
		패들정리 확인	양호▪,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호▪,불량□
		운반차 난간	양호▪,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호▪,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호▪,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호▪,불량□
		높이조절 레버작동	양호▪,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	유▪, 무□
		intubation-set작동 상태	양호▪,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유▪(이상무), 무□
		침상 lamp 작동상태	양호▪,불량□
		call bell 작동상태	양호□,불량□
		침상난간 상태	양호▪,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유▪, 무□
		소화기 정 위치	(2)개
	린넨실	감염성 폐기물박스 뚜껑부착	(4)개
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호▪,불량□
		오물처리 상태	양호▪,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨강) 분리상태	유▪, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호□,불량□	해당없음
		미끄럼방지 부착 상태	유▪, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호□,불량□	해당없음
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	26회/73명	낙상 및 안전 관련교육
	직 원	안전관리교육 실시	4회/26명
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호▪,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호▪,불량□
		개인 전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호▪,불량□
특 이 사 항		· 10/07 세탁처리실 커튼걸이 수리 · 10/08 병동 출입문 보수 · 10/27 난방필터 교환