	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 재난관리과-811(2015.2.04)호 『2015년 소방용수시설 운영 계획 보고(알림)』 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 관내 소화전 고장발생 내용을 다음과 같이 보고합니다.

연번	대상	위치	내용	비고
1	공소 2969호(지상식)	금천구 가산로 132-1	몸통스핀들 고장	사용불
2	공소 1237호(지상식)	금천구 벚꽃로 56길 96-0	몸통파손	사용불
3	공소 1741호(지상식)	구로구 구로동 7라길 7	제수변지반 틀어짐	사용불
4	공소 2494호(지하식)	구로구 구로동 9-11	제수변 누수	사용가

붙임 : 고장용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	공단119안전센터장
담당자	윤호근		3팀장	양선영		119안전센터장	11/02 이수원
협조자
시행	공단119안전센터-5344	(		)	접수		(		)
우	08379	서울특별시 구로구 디지털로34길 56	/
전화	02-855-0119	/전송	02-837-7119	/	yhg8695@seoul.go.kr	/	대시민공개