	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 10월 중 비상구 및 피난시설 등 특별단속 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-1237(2015.1.14.)호 『비상구 등 피난·방화시설 특별단속 철저 알림』

나. 예방과-4060(2015.3.17.)호 『2015년도 비상구 안전관리 추진대책 알림』

다. 예방과-17324(2015.10.14.)호 『2015년 10월 중 비상구 및 피난시설 등 특별단속 계획 보고』

2. 시민들의 잦은 이용이 예상되는 다중이용시설의 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 방지를 위하여 2015년 10월 중 우리 관내 다중이용업소에 대한 비상구 등 피난시설 특별단속 결과를 다음고 같이 보고합니다.

가. 단속기간 : ********************************

※ 기실시 중인 다중이용업소 소방특별조사와 병행 실시

나. 단속대상 : ***********

다. 단 속 반 : 소방특별조사요원 2개조 (2인 1조)

라. 단속결과 : 10개소 중 양호 3개소, 불량 7개소(불량내역 7건)

마. 조치결과 : 불량 7개소에 대한 조치명령 7건 예정

바. 교   육 : 관계자 등 11명 소방안전교육 병행 실시

붙 임 비상구 등 피난시설 특별단속 결과 1부.  끝.

업무일몰일 : 연 중 실 시

★담당자	최덕선		검사지도팀장	이정환		예방과장	11/02 계광옥
협조자
시행	예방과-18360	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(5)