함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	직결급수 시행 후 저수조 청소 등 위생조치 사항 알림

1. 환경부 수도정책과-5793호(’15. 10. 26.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 직결급수 시행에 따른 저수조 청소 등 위생조치  등에 대해 환경부에 관련법규 개정 요청한 결과를 아래와 같이 알려드리니  직결급수가 더욱 원활히 진행될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 수도법 시행령 제50조에 따라 소독 등 위생조치를 하여야 할

건축물 또는 시설의 종류에서 저수조를 거치지 아니하고 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설은 제외

○ 다만, 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물 등의 소유자 등이

하여야 하는 소독등위생조치 등) 제2항에 따라 저수조가 신축

되었거나 1개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전에

청소를 실시

붙임 : 환경부 회신 공문 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8
주무관	김원수		계획설계과장	박기범		급수부장	11/02 이규상
협조자	주무관	최영서
시행	계획설계과-1679	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	02-3146-1414	/전송	02-3146-1429	/	kws4527@seoul.go.kr	/	대시민공개