	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소화전 불량맨홀 현지확인 결과통보

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 강남구청 도로관리과-22502(2015.10.28.) 『2015년 불량맨홀 일제 정비요청(동절기 대비)』

다. 재난관리과-8299(2015.10.29.)“불량맨홀 정비대상 현지확인 계획 알림”

2. 강남구 도로관리과에서 파악한 소화전 맨홀 주변도로 파손 및 침하대상에 대한 현지확인 결과를 첨부와 같이 통보합니다.

가. 확인기간 : 2015. 10. 29. ~ 11. 1.

나. 조사대상 : 9개소

다. 조사결과 : 4개소 소화전 맨홀 주변도로 균열발생

붙임  1. 소화전 맨홀 조사결과 1부.

2. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	황대연		진압3대장	여남영		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	11/02 이강석
협조자
시행	현장대응단-11129	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로629 강남소방서 현장대응단	/
전화	02)567-0119	/전송	02)539-9008	/	can1796@seoul.go.kr	/	대시민공개