	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비에 따른 고장 발생 보고

1. 관련문서·

가. 재난관리과-7839(2015.9.18.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고』

나. 성수119안전센터-4052(2015.9.25.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 자체계획 수정보고』

2. 위와 관련 성수119안전센터 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 기간중 발견된 소방용수시설 고장 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일제점검·정비 : 2015. 10. 5. ∼ 10. 23.

연번	관리번호	형 식	위 치	고 장 내 용	사용 가부	비고
1	060012	지하식	성동구 둘레23길 5	제수변 미발견, 출수 불가	사용가 ->사용불	노후소화전 교체 요
2	060037	지하식	성동구 성수이로 26	제수변 스핀들 불량	사용가 ->사용불
3	060151	지하식	성동구 둘레15길 16	제수변 스핀들 불량	사용불
4	060187	지하식	광진구 자양번영로11길 35	몸통 스핀들 불량	사용불

붙임  고장용수시설 확인서 및 복명서 4부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	민재연		진압3대장	박현수		센터장	11/02 김주용
협조자
시행	성수119안전센터-5011	(		)	접수		(		)
우	04777	서울특별시 성동구 뚝섬로 452 성수119안전센터	/
전화	02-468-0119	/전송	02-3409-4119	/		/	대시민공개