	중부소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 하반기 비상소화장치 일제 정비 계획 알림

1. 관련근거

〇 2015년도 소방재난업무 가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및   비상소화장치 관리』

2. 위와 관련, 2015년도 하반기 비상소화장치 사용훈련 중 비상소화장치함 일제 정비를 실시하고 그 결과를 붙임서식에 맞게 보고하여 주시기 바랍니다.

〇  대 상  : 232개소(현장대응단 50,을지로 37,충무로 21,회현 65,신당 59개소)

〇  정비사항 :

- 함 외부 :  낙서 · 광고물(자국) · 얼룩 등 제거, 주변 쓰레기 등 청소

- 함 내부 :  적재물품 이상여부 확인, 퇴적 먼지 청소

〇 결과보고 : 2015.11.25.(수) 훈련 결과 보고시 병행 보고

붙임 :  비상소화장치 정비 결과보고 서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,을지로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장,충무로119안전센터장
담당자	김동민		대응총괄팀장	서인식		재난관리과장	11/02 김철수
협조자
시행	재난관리과-7072	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/
전화	02-2238-0009	/전송		/	zzzrrr@seoul.go.kr	/	대시민공개