	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015년도 『소방재난 업무가이드 재난대응행정편』과 관련입니다.

2. 양재119안전센터 관내 소방용수시설 중 다음과 같이 고장이 발생하였기에 보고합니다.

○ 고장내역

연번	소화전번호	식별	위 치	고장내역	고장발생일	사용가부
1	7028호	지하식	서초구 청계산로 106	출수불능	2015. 10. 15.	사용불가

붙임 : 1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수 위치도 및 사진 1부. 끝.

	양재119안전센터장
담당자	최경일		진압팀장	代탁건식		센터장	11/02 빈광진
협조자
시행	양재119안전센터-4708	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9(양재동 324-5)	/
전화	02-572-5523	/전송	02-3462-8119	/		/	대시민공개