	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(장위)

1. 재난관리과-6448(2015.09.30.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검.정비 중 소방용수시설의 고장을 발견하였기에 아래와 같이 보고합니다.

□ 고장 현황

번호	관리번호	종별	식별	위 치	고장일시	고장내역	비고
1	4119	소화전	지상식	성북구 돌곶이로21길8	2015.10.05	스핀들 고장	사용불
2	4108	소화전	지상식	성북구 한천로 76길 73	2015.10.07	스핀들 고장	사용불
3	4571	소화전	지상식	성북구 한천로 727 한천로주유소	2015.10.19	스핀들 고장	사용불
4	4280	소화전	지하식	성북구 장위로16길 17-1	2015.10.21	스핀들 고장	사용불
5	4246	소화전	지하식	성북구 장위로 15길 1	2015.10.26	제수변스핀들 고장	사용불
6	4501	소화전	지하식	성북구 한천로101가길 35	2015.10.23	제수변스핀들 고장	사용가
7	4502	소화전	지하식	성북구 월계로 40길 44	2015.10.23	제수변스핀들 고장	사용가
8	4503	소화전	지하식	성북구 월계로40길 32	2015.10.23	제수변스핀들 고장	사용가
9	4505	소화전	지하식	성북구 장월로41길 77	2015.10.23	제수변스핀들 고장	사용가
10	4506	소화전	지하식	성북구 한천로99라길 31-20	2015.10.23	제수변스핀들 고장	사용가

붙임  소화전 고장발생보고서 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	손민수		3팀장	오병주		센터장	11/02 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-4116	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	대시민공개