함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고.서빙고

1. 관련근거

가. 2015. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-303(2015.1.13.)호 『2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림』

다. 재난관리과-7232(2015.9.21.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림』

2. 위와 관련하여 2015년 하반기 소방용수시설 일제점검 중 우리119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장을 확인하고 다음과 같이 보고합니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1	484	지상식	용산구 서빙고로291-0	제수변 배수불량	사용가능	2015.10.14
2	1179	지하식	용산구 서빙고로73길 35-26	배관 누수	사용가능	2015.10.12

붙임 : 1. 소방용수시설 고장발생 보고서 각 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
★담당자	김대웅		3팀장	채형석		센터장	11/02 代채형석
협조자
시행	서빙고119안전센터-4904	(		)	접수		(		)
우	04398	서울특별시 용산구 서빙고로67길 7(서빙고동 122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-1119	/전송	02-796-1197	/	ksw04102@seoul.go.kr	/	대시민공개