문서번호	기전과-5184
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
전상은		허송욱	11/02 유재옥
협조

『도로터널(상도, 호암2)』

공기질 측정 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

남부도로사업소 기전과

『도로터널(상도, 호암2)』

공기질 측정 시행 계획

우리사업소에서 관리하는 터널(상도, 호암2)에 대하여 하반기 공기질 측정(일산화 탄소, 질소 산화물)을 아래와 같이 시행하여 터널 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ	추 진 배 경

도로시설과-2146(2015.10.22.) 도로터널 공기질 측정결과 제출 요청

도로의 구조시설 기준에 관한 규칙 제42조 의거

Ⅱ	추 진 계 획

측정 시설물 : 상도, 호암2터널(500m 이상 터널 적용)

공기질 측정 기준

측정대상 물질	허용기준	비고
일산화 탄소	100ppm 이하
질소 산화물	25ppm 이하

소요예산 : 금1,800,000원(금일백팔십만원)

대상업체 : ㈜한국종합공해 시험연구소 대표 박 태 현

지출방법 : 대상업체 지정 계좌로 입금 정산

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 기전시설물 일상 유지보수, 시설비

Ⅲ	향 후 계 획

2015. 11. 09. ~ 13. : 공기질 측정

~ 2015. 11. 30. : 공기질 측정 결과 제출(도로시설과). 끝.