	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장 (예방과장)
(경유)
제목	2015년 10월 중 자체점검 대상 표본조사 및 교차점검 결과 보고

1. 관련근거

가. 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제46조(감독) 및 동법 시행규칙 제17조~19조』

나. 예방과-6369(2015.3.17.)호 『소방시설 자체점검대상 표본점검 강화계획알림』

다. 예방과-22099(2015.9.11.)호『9월 중 자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림』

2. 2015년 10월 중 우리 서 자체점검 대상 표본조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2015. 10. 8. ~ 10. 29.

나. 대   상 : 총 21개소(종합 6개소, 작동 15개소)

다. 점검결과

- 양  호 : 20개소

- 불  량 : 없 음

- 미실시 : 1개소(EQ빌딩 ➾ 관계자 부재)

붙임  2015년 10월 중 자체점검 대상 확인 결과 보고서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김민정		검사지도팀장	홍성익		예방과장	전결 11/02 최승달
협조자
시행	예방과-13382	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	pigjune12@seoul.go.kr	/	대시민공개