문서번호	급수운영과-24268
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김병주	함현준	11/02 장종욱

급수협의 보고

(마포구 망원동 **********)

2015. 11.

급수협의 보고

(마포구 망원동 **********)

마포구청에서 망원동 *********호 건축(신축) 허가신청과 관련하여 급수협의 신청이 접수되어 관련 사항을 검토 보고함

□ 사업개요

□ 위    치 : 마포구 망원동 **********

□ 건 축 주 : *******

□ 공사종별 및 주용도 : 신축, 공동주택(도시형생활주택단지형 10세대)

□ 건물규모 : 지하0층, 지상6층, 연면적 571.74㎡

□ 현  황

□ 수계 : 뚝도정수장 - 와우산배수지

□ 표고 : 8.8m

□ 수압 : 5.0 ~ 5.5㎏/㎠

□ 주변배관 : D=200mm

□ 관련공문 : 마포구청 건축과-26825(2015.10.28.)

□ 검토내용

□ 검토사항

◆ 건축규모 : 지하0층, 지상6층, 연면적 571.74㎡

◆ 급수구경

용도구분	연면적(세대수)	계량기 구경	비고
공동주택	10세대	30mm	도시형생활주택

◆ 구경산출근거

- 공동주택 : 10세대(도시형생활주택 인입구경 산출기준)

∴ 8세대(25mm) < 10세대 < 21세대(30mm) → 30mm 결정

□ 조치의견

□ 마포구 망원동 ********** 신축허가 신청에 대한 협의사항을 검토한 바 급수공급이 가능한 지역이며, 붙임 『급수협의 조건』 이행시 급수공사 가능함을 회신

붙 임 : 급수협의 조건 1부. 끝.