함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고

1. 백운119안전센터-4362(2015.9.30.)호 “ 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획” 보고 와 관련입니다.

2. 위와관련, 백운119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제 점검 정비 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2014. 10. 5(월) ~ 10. 22(목) / 3주 (기간중 12일간)

나. 대  상 : 총 777개

구분	합계	소화전 등(공설)					비소	비고
		계	소화전		저수조	급수탑
			지상	지하
관리대상	777	725	56	667 (다소11포함)	1	1	52	임시폐전 (지상1/ 지하8)

※ 다용도 소화전(11개소) 및 비소 286 점검제외(함 철거)

다. 인  원 : 전 직원 (3개팀 9개조)

라. 감독자 : 각 팀장

마. 결  과 : 총 35개소 고장 ( 사용가 32 / 사용불가 3)

붙임 :  1 . 소방용수 일제조사 결과 서식 1부.

2 . 주차구획선 5m 이내 소화전 현황 1부.

3 . 신설소화전 설치 예정지 보고서식 1부.  끝.

	백운119안전센터장
담당자	박정호		3팀장	노수환		센터장	11/02 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-5026	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)821-1119	/전송	02)825-0693	/	pjh0482@seoul.go.kr	/	대시민공개