문서번호	시설과-4799
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	代이용원	11/02 안해칠
협 조

우리 사업소 구내식당 방화문등

시설 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		해당없음

2015.  11.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

우리 사업소 구내식당 방화문등 시설 개선 계획

우리 사업소 구내식당 출입 방화문 및 통신실 창호등을 시설 개선코자 함.

1				추진 배경

○  구내식당 출입 방화문 탈락

○  통신실 전산장비 운영 위하여 강제환기시설 설치 필요

○  당직실 단열 성능 개선

2				현실태

○  구내식당 : 출입문 노후화로 탈락된 상태로 화재발생시 안전에 위험이 있임

○  통신실에 설치되어 있는 창호는 자연환기만 가능함

○  당직실의 창호가 단창으로 되어 있어 동절기 단열에 취약함

구내식당 방화문	통신실 창호	당직실 창호

3				정비 계획

○  정비내용

-  구내식당 방화문 보수

-  통신실 강제환기를 위한 창호 및 환기시설 설치

-  당직실 : 기존 창호 안쪽에 창호 추가 설치

○  소요예산 : 약 150만원

○  예산과목 : 세계적인테마공원육성, 공원녹지관리수준향상, 서부공원녹지

사업소산하공원유지관리, 사무관리비

4				행정사항

○  발주방법 : 일상경비로 집행. 끝