투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고(수정)

1. 관련문서

가. 본부 재난대응과-4408(2015.9.25.) 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검 ․ 정비 계획 알림』

다. 미아119안전센터-4450(2015.9.27.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제

점검.정비 계획 보고』

2. 위호와 관련 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 다음과

같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2015. 10. 12. ~ 10. 30.

나. 점검대상 : 총 510개소( 소화전504 .비소장치26개소 , 저수조5, )

다. 조사방법

○ 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저등

라. 안전책임자 : 센터장, 팀장

마.  조 사 자 : 팀장 김영동 외 17명(구급대원 제외)

바. 조사결과 : 붙임

붙 임 1.비상소화장치현황 1부.

2. 소방용수시설 일제,점검 정비 조사결과  1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	11/02 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-4645	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개