문서번호	시설관리과-32235
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	11/02 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

만리가압장 근무일지(11.01)

2015. 11

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 근무일지

근무일자 : 2015년 11월 01일 일요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00
	00:00~ 00:00	나종길	C조
	09:00～18:00	민성준	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 나종길(C조) 11/01 일요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변 점검(00:30) ○.만리 2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.6/3.6[m](06:10) ○.능안 7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](06:40) ○.능안 모타펌프 6호(125hp,28A)운전. 유량:529[㎥/h](07:50) (인입/토출압력:2.5/8.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.2/4.2[m] ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 민성준(B조) ○.가압장내외,수배전반.모타상태(냉각수,진동,소음,관압)점검(09:00) ○.만리 모타펌프 1호(125hp,15A)운전. 유량:778[㎥/h](10:00) (인입/토출압력:2.3/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.8/2.6[m] ○.만리 1호(125hp)운휴. (수위조절)수위 1/4지:4.1/2.9[m](17:00) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(17:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타펌프실 화재예방 순찰 점검(18:00) ○.만리 모타펌프 1호(125hp,15A)운전. 유량:788[㎥/h](20:40) (인입/토출압력:2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/1.8[m] ○.가압장내외부,수배전반 이상유무 화재예방 순찰점검(23:10)

만리가압장 운전현황(11월01일 일요일)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1(125)	10:00	17:00	20:40						10:20	885	1,426	12,868
	2(125)	-	06:10							6:10	541
	4(125)
능안	5(400)											3,507	11,968
	6(200)	07:50								16:10	2,458
	7(200)	-	06:40							6:40	1,049