소방활동 자료조사서

결재	담당자	센터장
	한용대	11/02 김형안

1. 일반현황

대상명	신내종합사회복지관(12단지)	위 치	상봉동 481		전 화	3421-2000
관계인	***	소방안전관리자	곽승호	상 주 인 원	20	수 용 인 원	200
주용도	노유자시설	취 약 장 소		2층 어린이집
건 물 구 조	철근콘크리트조 스라브가 3/1층, 연 면 적 :2132㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소방시설 관리상태 등	○ 소방시설 적정관리토록 지도
연소확대요인	○ 연소우려 상황 -인접건물과의 거리 -창문등 연소확대요인 -용도별,층별 연소우려상황	○ 창문,계단을 통한 상층부 연소확대 전에 선착대 초기진화 필요함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,폭발물, 등 유해물질 ○ 고압, 가연성,독성가스 등 ○ 특수가연물 및 기타 가연성물질	○ 도시가스 안전사용 지도함
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 ○ 용 도 ○ 취약요인	○ 주방 ○ 도시가스 ○ 난방용, 취사용 ○ 도시가스 안전취급 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량 진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	○ 소방차량 진입 및 부서 가능 ○ 특수차 활용 가능
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈 공터 등	○ 해당사항 없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소 및 폭발위험 범위 ○ 예상 피난 범위 ○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직상황	○ 옥내계단 또는 각층 창문을 이용 인명구조 및 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 속도, 승차인원 ○ 사용가능여부 ○ 계단 설치 등	○ 계단 설치됨
소화용수시설	○ 자연수리 - 위치, 종류,거리, 수량 등 - 소방차 진입 및 사용여부 ○ 공설․사설수리 - 위치, 종류, 관리상태	○ 건물주변 공설소화전 4101호사용가능함
기타 조치사항	○ 화재예방 등	○ 관계자에게 화재예방 철저 토록 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

	2015년 10월21일
조사자 소속 : 중화119안전센터 계 급 : ************ ************