	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리중인 소방용수시설(비상소화장치)고장 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	관리번호	활용용수	위 치	고장내역	발견일자	비고
1	비소 51호 (분리형)	3063호	서, 홍은중앙로9나길 57 (홍은동 J주택)	함문짝 파손	2015. 11. 1
2	비소 53호 (일체형)	3470호	서, 홍지문길6 (옥천소공원 앞)	고정틀 및 함문짝 파손	2015. 11. 1.

붙 임 : 1. 고장발생 복명서 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	이동원		1팀장	손태제		센터장	11/02 송장권
협조자
시행	홍은119안전센터-4375	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/		/	대시민공개