강관 비파괴(판독)검사 지시서(NO.42)

문서번호 :	시설과-8063	결재	주무관	시설과장
결재일자 :	2015.11.2.
			윤걸	11/02 김도섭
수 신 처 :	내부결재

○ 용 역 명 : 강관 비파괴검사 용역

○ 의뢰기관 : 북부간선감 제2015-138(’15. 10. 21)

○ 작업지시 :  No.42(판독접수 : ’15. 10. 30.)

○ 작업지시 내역

신청기관	공 사 명	서울시 강북송수관로 (북부간선도로)이설공사		발주기관	서울북부고속도로(주)
				공사관리관
	공사감독자	㈜ 이산 김형춘 부장 (T. *************)		현장관계자	㈜대우건설 김준홍과장 (T. *************)
납품 및 검사	강관납품사	동양철관(주)		비파괴검사 업 체 명	코스텍기술(주)
	전 화 번 호	02-6903-6049 (*************)		전 화 번 호	041-552-1281 (*************)
	납품(반입)일	2015. 11. .		시험(예정)일	2015. 10. 29.
연번	품 명	규 격	자재 수량	필 름 매 수				비 고
				산 출			계
1	상수도용 도복장강관	2,400×18t×6.1	60	1매/10본		=	6
	계						6

연번	품명	규격	자재 수량	필름매수			비 고
				산 출		계

상기와 같이 강관에 대한 비파괴검사 판독을 지시하오니 즉시 검사(판독)하시고 기간내에

완료보고서를 제출하시기 바랍니다.

첨부 : 1) 필름

2) 시험성적서

서울특별시 상수도사업본부장