<별지 제88호 서식>

물품검수 조서[동물원관리사무소 냉난방기(EHP) 조달구매설치]

문서번호	시설과-6693
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
	이재균	공헌구	심상원	11/02 송천헌

계 약 건 명			동물원관리사무소 냉난방기(EHP) 조달구매설치
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			*******************************
계약체결년월일			2015년 07월 31일
납 품 기 한			2015년 10월 31일
납 품 년 월 일			2015년 10월 28일
검사(수)년월일			2015년 10월 29일
검사(수) 장 소			식물원, 동양관
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( 일부 품목 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 10월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업6급		성명	김태극		김태극		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	박도원		박도원

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
21592295	히트펌프용 실내기	LRD-N1457PJ, 냉방14.5/난방16.3kw, 직립형	대	695,000	1	-	1	실내기
21567236	냉난방공조공사	냉매배관설치,기본(냉매배관제외)	대	588,700	30	-	30	옵션
10061680	냉난방공조공사	평균Ø12.7mm,커버없음,1m	M	6,000	304	-	304	〃
10061682	냉난방공조공사	평균Ø15.88mm,커버없음,1m	M	7,080	310	-	310	〃
10061684	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 20	M	8,600	140	-	140	〃
20373317	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 25	M	10,470	30	-	30	〃
20918014	냉난방공조공사	냉매배관설치,평균Ø 28.58	M	11,300	190	-	190	〃
20918016	냉난방공조공사	냉매배관설치, 평균Ø 38.1	M	13,960	168	-	168	〃
20373322	냉난방공조공사	PVC드레인	M	6,000	118	-	118	〃
20469354	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치(대)	개	52,100	4	-	4	〃
21590439	냉난방공조공사	냉난방기용Y분기관설치(대)	개	98,800	21	-	21	〃
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버	조	43,600	12	-	12	〃
21881673	냉난방공조공사	(부품)엘지전자 룸컨트롤러	대	48,500	30	-	30
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤러세트용전선	M	6,400	420	-	420	〃
22180321	냉난방공조공사	PCS-Z150S0J, 기능성중앙제어기	개	237,500	2	-	2	〃
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤러세트용전선및전선관설치	M	6,400	50	-	50	〃
20723642	냉난방공조공사	실내외기간 통신용케이블	M	6,400	535	-	535	〃
21881619	전기히트펌프	실외기, LRP-N1452MJ, 냉방14.5/난방16.3kw	대	1,950,000	2	-	2	실외기

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
22499699	냉난방공조공사	PV485N000J, 중앙제어용중계기	개	68,000	3	-	3	옵션
20912098	냉난방공조공사	(부품)받침대 평균990x830x130	조	116,400	3	-	3	〃
21087037	냉난방공조공사	(부품)받침대 평균990x830x130	조	26,100	2	-	2	〃
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인 25톤	대	388,000	1	-	1	〃
22474789	전기히트펌프	실외기(한냉지형), RPUW200X9HJ, 냉방57.0/난방63.0KW	대	8,858,000	2	-	2	실외기
22474790	전기히트펌프	실외기(한냉지형), RP-W220X9HJ, 냉방64/난방72kw	대	10,494,000	1	-	1	실외기
21590730	히트펌프용 실내기	LRD-N407RJ, 냉방4.0/난방4.5kw, 벽걸이형	대	249,000	6	-	6	실내기
21590743	히트펌프용 실내기	LRD-N727HJ, 냉방7.2/난방8.1kw, 바닥상치형, 노출형	대	543,000	23	-	23	실내기
		이	하	여	백