	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치함 보수 및 호스릴 개선(교체) 대상 조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9442(2015.10.26.)호 『비상소화장치 호스릴 개선(교체) 공사 또는 보수 대상 조사 알림』

나. 가락119안전센터-5867(2015.11.2.)호 『비상소화장치 호스릴 개선(교체) 공사 또는 보수 대상 파악 보고(수정)』

2. 우리서 관내 비상소화장치 보수대상 및 호스릴 개선 대상을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2015. 10. 26(월) ~ 10. 30.(금)

나. 조사대상 : 관내 비상소화장치 30개소

다. 결    과

1) 보수대상(2개소)

연 번	관할센터	보수 대상	보수내용	비 고
1	가 락	15호	열쇠보관함 후면 덮개 파손
2	가 락	25호	비소함 기초 지반 콘크리트 보수

2) 호스릴 개선 대상(1개소)

관할센터	개선 대상	개선 필요성	비 고
가 락	15호	소방차 통행곤란지역(장지화훼마을)으로 화재초기 인근 지역 주민의 신속한 사용의 필요성

붙임  1. 비상소화장치 보수대상. 1부.

2. 호스릴 개선 대상. 1부.  끝.

★담당자	신현하		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	11/03 심대신
협조자
시행	재난관리과-9696	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02)431-6119	/	gusgk1004@seoul.go.kr	/	부분공개