문서번호	정수과-10938
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
김선례	11/03 代이용은

방류수 수질월보(10월)

구 분 측정일	시 험 항 목
	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	케익함수율(%)	비고
2015.10.05.	6.9	6.0	3.3	63.6	벨트프레스 68.7% 필터프레스 58.6%
2015.10.11	7.1	7.4	3.0	65.2	벨트프레스 68.4% 필터프레스 61.9%
2015.10.19	7.3	6.8	1.5	65.2	벨트프레스 68.9% 필터프레스 61.6%
2015.10.26	7.2	6.4	1.2	64.6	벨트프레스 68.7% 필터프레스 60.6%
평 균	7.13	6.65	2.25	64.65	벨트프레스 68.7% 필터프레스 60.7%

이곳에 본문을 입력하세요