함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	한국건설생활환경시험	연구원장 귀하
(경유)
제 목	정수약품(폴리아민) 품질검사 의뢰

1.  귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터 수처리에 사용할 정수약품 폴리아민의 성분규격 검사를 의뢰하오니 「수처리제의 기준과 표시기준〔환경부고시 제2013-188호(2014.01.06.)〕」에 의거 검사후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 품   명 : 유기고분자 응집제(폴리아민)

나. 검사항목 : 성상, 폴리아민함량, 에피클로로히드린, 총클로로프로판올,

비소, 납, 카드뮴, 수은

다. 검사시료번호 : 영등포2015-11-03

붙임 : 검사시료 1점.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	유은주		정수과장	11/03 代이용은
협조자
시행	정수과-10931	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5644	/전송	02-3146-5691	/	rnaa7101@seoul.go.kr	/	대시민공개