		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	021783766	고객접수번호	0992015120299
수용가명	박월광	민원신청일	2015년 11월 02일
수용가주소	서울특별시 관악구 국회단지길 19 (봉천동) 2층 ( 08717 관악구 봉천동 636-111 2층 )
신청인	김금순	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19970517	기물번호	h1300700114
현장방문일시	09시 50분	현장출동자	박장진
입회자	유명근	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 삽입 소음제거

끝.

★주무관							박장진				주무관					代박장진					급수운영과장					11/03 代이경희
협조자
시행			급수운영과-22248										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02)3146-4576							/전송			02)3146-4589					/	pjjin@seoul.go.kr													/	부분공개(6)