건축공사장 방문(순찰) 보고서

결재	담당자	대응총괄팀장	재난관리과장
	남정오	양양욱	11/03 노희손

	건축공사장 소방안전대책 업무추진과 관련하여 공사장 현지방문교육 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 11. 3.
복명자: 소방위 남정오

대 상 명	유순일외 3인 건물	******	*********
현장소장	*****	**** *****	*************
안전관리책임자	*****	***** *******	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재예방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 안전관리자 지정됨. - 화기취급시 주의사항 및 안전교육 철저토록 지도함 ○ 용접작업시 가연성물질 철저히 제거토록 당부함
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포작업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 임시소방시설 안내문 배부 등 예방교육 ○ 용접·용단 등 공사시 사전신고 및 화재시 초기 대응방법 등 교육 실시함. ○층별 소화기 비치토록 지도함 ○소화기 활용 초기 소화 요령과 현장근무자 안전교육 실시토록 지도함. ※평균 공사인원: 일일 4 ~ 6여명
3. 기 타 ○ 사진 및 특이사항		○ 지상 6층 골조 공사 중. ○ 시공사: 거성펠리스 ○ 현 공정율: 약 40% - (완공예정: 2016. 1월 중) ○화기취급주의 및 안전사고방지교육 철저 지도