문서번호	물재생과-4570
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
마순조		이호복	11/03 김일운
협조	주무관		유영욱
	주무관		박종석

『#1처리장』

초침 슬러지수집기 고장 보고

2015.11.03

『#1처리장』 초침 슬러지수집기 고장보고

○ 일  시 : 2015. 11. 03

○ 장  소 : #1처리장 초침 1계열

○ 기기명 : 슬러지수집기 2-5호,3-1호

○ 내  용 : 구동체인 절단으로 슬러지 이송체인에 동력전달이 안되어                 슬러지 수집기기능을 상실함

○ 원  인 : 슬러지 이송체인이탈로 플라이트 파손,슈마모,체인절단등                 여러 가지 원인으로 추정함.

○ 보고자의견 : 『수처리 기계설비 보수공사』연간단가 계약업체에                        수리하여 정상운전이 가능하도록 정비요함. 끝.