		서부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

결과:현장구두통보함.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003193349	고객접수번호	0962015146912
****	***	민원신청일	2015년 11월 03일
수용가주소	서울특별시 은평구 은평터널로2길 18-20 (수색동) ( 03502 은평구 수색동 21-5 )
신청인	김용수	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19721127	기물번호	W1300907078
현장방문일시	11시 00분	*****	***
입회자	김용수	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브밑 곡관 수리해 드림

끝.

주무관							김학기				현장민원과장					11/03 조상덕
협조자
시행			현장민원과-27169										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-3601							/전송			3146-3639					/	3000kbs@seoul.go.kr													/	부분공개(6)