	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-6977(2015. 9. 22)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

○ 개화119안전센터-4630(2015. 9. 30.) “2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고”

2. 위와 관련 우리 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제조사를 실시결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 8. ~ 10. 29

나. 대 상 : 총 소화전 436개소(지상식 99, 지하식 337)

※ 비소함 14호 외 10개소

다. 결 과 :(붙임참조)

1) 고장 2개소 지하식2(제수변누수.사용가)

2) 소방용수시설 주차구획선 5M이내(해당없음)

3) 비상소화장치현황

붙임 1. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

2. 비상소화장치현황 1부.

3. 주차구획선 내 5M이내 소화전현황 1부.

	개화119안전센터장
담당자	김근태		진압3대장	代김종술		119안전센터장	11/03 신승헌
협조자
시행	개화119안전센터-5312	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8	/
전화	02-2662-7119	/전송	02-2662-7191	/	27708@seoul.go.kr	/	대시민공개