문서번호	급수운영과-18929
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
김용현	11/03 전명수
협 조	주무관	송종범
	주무관	황대룡
	주무관	김종수
	주무관	이덕규
	주무관	최지영

2015년 11월 02일

일일 공급량 결산 보고

2015.  11.  3.

강동수도사업소

2015년 11월 02일

일일 공급량 결산 보고

총괄표                                        2015.11.02.

일별	2014. 11월				2015. 11월						증감사유
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			645,032	총 공급량			611,048	-33,984	-5.3
	일 평균			322,516	일 평균			305,524	-16,992	-5.3
	일 최소			318,495	일 최소			300,716	-17,779	-5.6
	일 최대			326,537	일 최대			310,332	-16,205	-5.0
1	토	15.1	22.9	318,495	일	1.3	12.6	300,716	-17,779	-5.6	기온차이에 의한 감소
2	일	7.1	15.4	326,537	월	6.1	15.2	310,332	-16,205	-5.0	-
3	월				화
4	화				수
5	수				목
6	목				금
7	금				토
8	토				일
9	일				월
10	월				화
11	화				수
12	수				목
13	목				금
14	금				토
15	토				일
16	일				월
17	월				화
18	화				수
19	수				목
20	목				금
21	금				토
22	토				일
23	일				월
24	월				화
25	화				수
26	수				목
27	목				금
28	금				토
29	토				일
30	일				월
평균기온		11.1	19.2			3.7	13.9

※

구역 유량계 공급량                               2015.11.02.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			321,712	300,716	310,332	-11,380	-3.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	103,263	111,300	112,400	9,137	8.8
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,157	105,200	106,900	2,743	2.6
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	376,510	346,700	344,300	-32,210	-8.6
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	262,218	262,484	253,268	-8,950	-3.4

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계				암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	길동
전년 대비	증감량	-11,380	11,880	2,694	49	9,137	-23,260
	비율	-3.5	5.7	5.5	0.1	8.8	-20.4
금 일		310,332	219,300	51,730	55,170	112,400	91,032	전일대비 - 광암 : 증가 - 암사 : 증가
전 일		300,716	216,500	50,250	54,950	111,300	84,216
전년동월 일평균		321,712	207,420	49,036	55,121	103,263	114,292

※ 전년 동월(일평균) 대비 공급량 감소 (광암수계 증가, 암사수계 감소)

공급량 비교표

특이사항

□ 없음.

참조 : 공급량 상세내약(부서업무공지 참조) 끝.